## Záradék
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kelt: 2017 év február hó
Rajzszám: 8.1
A munka leírása:
Székesfehérvár, Arany J. u. szennyvíz |  | Készítette :Juhász Péter
A költségvetésben lévő mennyiségek előirányzatok. Az ajánlatot adó köteles
azokat ellenőrizni, és meggyőződni a mennyiségek helyességéről.
A költségvetésben lévő anyagok, termékek, berendezések típusának megnevezése a
műszaki tartalom egyértelmű meghatározása érdekében történt. A beépítés során
a megadott típusok, vagy azokkal műszakilag egyenértékű termékek használhatók.
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-002-1.1 | Közúti híd gyalogos forgalomra | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-002-1.2.2 | Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-004-5.3 | Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, előirányzat | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, táblás | 1197.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13-001-4.1 | Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m2 alapterületig | 115.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-017-3 | Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából | 240.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-001-0 | Szakfelügyeletek (Előirányzat!) E.ON Gázszolgáltató Zrt. 3 nap E.ON Áramszolgáltató Zrt. 3 nap Magyar Telekom Nyrt. 2 nap Axián Kft. 1 nap Fejérvíz ZRt. 2nap | 11 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-002-0 | Építmények (épületek, műtárgyak, vonalas létesítmények) földmunkát megelőző kitűzése műszerrel | 2 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-003-0 | A kivitelező által elvégzendő munkák -szennyvíz ideiglenes átemelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése az elkészült szennyvíz csatornáról kamerás vizsgálat készítése, vizsgálati jegyzőkönyvvel, lejtés diagrammal, video felvétellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-021-1.1.1 | Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 20 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 166 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 498 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig | 40 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-003-7.1.1.2 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, többlet minden további 2,0 m mélység után | 17.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 99.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 556.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 25.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 248.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 582.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 99.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 65.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 38.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 21-011-0 | Meglévő tisztítóaknák szűkítőjének elbontása, az akna eltömedékelése szemcsés anyaggal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 21-011-12 | Kitermelt talaj elszállítása 5,01-10,0 km távolságra | 65.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-000-1.1.2 | Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között | 167 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-000-3.2 | Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-001-31.3.1.3-0131523 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4, KGEM160/3M-EN | 161 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-001-32.1.3-0234273 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna kettős karmantyú 160 mm, KGMM160P | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53-001-32.1.3-0234303 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 53-001-32.1.3-0234364 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/110 mm, KGR160/110P | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 53-001-32.1.3-0234373 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 160 mm, KGM160P | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 53-001-32.1.3-0234383 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 160 mm, KGU160P | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53-001-32.1.3-0234756 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U 3 tokos íves csatorna tisztító 160 mm/160 mm/160 mm, KGET160/160/3TR | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53-001-32.1.3-0234784 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 160 mm, KGFP160 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 53-001-32.1.4-0234274 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna kettős karmantyú 200 mm, KGMM200P | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 53-001-32.1.4-0234785 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 200 mm, KGFP200/P | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 53-001-44.1.2-0151006 | Tokos, mázas körszelvényű kőagyagcső beépítése földárokba,(földmunka, ágyazatkészítés és dúcolás nélkül), normál terhelési osztályú kőagyagcsőböl, belső csőátmérő: 200-300 mm között EURO-PURATOR mázas kőagyag cső DN 200, F kötési rendszerrel L=2 m, KL160, Cikksz.: RS200160L/F200 | 132 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 53-001-45.1.2-0161097 | Tokos, mázas kőagyagcső idomok beépítése földárokba,(földmunka, ágyazatkészítés és dúcolás nélkül), normál terhelési osztályú kőagyagcsövekhez, belső csőátmérő: 200-300 mm között EURO-PURATOR kőagyag ágidom DN 200/150, 45°, KL160/34, Cikksz.: AS200/150160/34F/F45 | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 53-005-1.2.2.3-0645112 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 100-130 cm magasság között LEIER AFE 100/100 L/G K beton akna-fenékelem, gumigyűrűs illesztésű, künettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1202 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 53-005-4-0645122 | Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár LEIER CSE 150 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX2095 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 53-005-4-0645123 | Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár LEIER CSE 200 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX1594 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 53-005-6.1.1-0645209 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között LEIER AGY 100/25/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1151 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 53-005-6.1.1-0645210 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között LEIER AGY 100/50/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1152 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 53-005-6.1.2-0645212 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 100 cm belső átmérővel,elemek magassága: 90-120 cm között LEIER AGY 100/100/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1154 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 53-005-9.1.2.2-0644081 | Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 62,5 cm LEIER ASZ EU 100/62,5/60 L/G+H akna-szűkítőelem, gumigyűrűs illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1886 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 53-005-10.1-0645260 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1816 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 53-005-10.1-0645261 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1817 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 53-007-5.1-0158208 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, fedőfestéssel TR500 d350, B125 terhelési osztály, magasság 30 mm Cikkszám: NA035BTR | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 53-007-5.3-0158214 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek csuklós, zárható fedlap kerettel, Neopren csillapítógyűrűvel, BRIO PKSRL d600, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm Székesfehérvár címeres felirattal (Fejérvíz ZRt raktárában tárolva, anyagár nélkül) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 255.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 53-006-0 | Kitámasztó betontömbök készítése | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.1-0130232 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 32 x 2 mm, 300 m/tekercs, Csz.: 5996314278073 | 7.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 255.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-001-2.2 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 1.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-1.1 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-001-1.2 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel | 0.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0