## Záradék
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kelt: 2017 év február hó
Rajzszám: 8.2
A munka leírása:
Székesfehérvár, Arany J. u. vízellátása |  | Készítette :Juhász Péter
A költségvetésben lévő mennyiségek előirányzatok. Az ajánlatot adó köteles
azokat ellenőrizni, és meggyőződni a mennyiségek helyességéről.
A költségvetésben lévő anyagok, termékek, berendezések típusának megnevezése a
műszaki tartalom egyértelmű meghatározása érdekében történt. A beépítés során
a megadott típusok, vagy azokkal műszakilag egyenértékű termékek használhatók.
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Víztelenítés | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-002-1.1 | Közúti híd gyalogos forgalomra | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-002-1.2.2 | Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-004-5.3 | Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, elektromos vagy telefonkábel elhelyezése előirányzat | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12-000-0 | Forgalomtechnikai terv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12-099-0 | A felhagyásra kerülő ivóvízvezetékek szabad végeinek lezárása vízzáró módon, gerinc és házi bekötések | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, táblás | 788.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Víztelenítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 14-002-2.2.1 | Nyíltvíztartás szivattyú üzemelés (előirányzat) 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 72 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-017-3 | Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából | 242 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-017-0 | Ideiglenes forgalomkorlátozás, jelzőtáblák kihelyezésével | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-017-3-0000002 | Útelzárást biztosító korlát | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-001-0 | Építmények (épületek, műtárgyak, vonalas létesítmények) földmunkát megelőző kitűzése műszerrel | 2 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-002-0 | Szakfelügyeletek (Előirányzat!) FEJÉRVÍZ ZRT. 3nap E.ON Gázszolgáltató Zrt. 3 nap E.ON Áramszolgáltató Zrt. 3 nap Magyar Telekom Nyrt. 2 nap Axián Kft. 1nap | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-003-0 | Az üzemeltető Fejérvíz ZRt. által végzendő munkák | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-5.2.1.2.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig | 118.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 276.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig | 12.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 55.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 274.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, | 66.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 250.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 274.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 122.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 77.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21-011-0 | Bazalt nagykocka burkolat felrakása szállítóeszközre, géppel | 406 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 21-011-12-0000001 | Kitermelt talaj elszállítása 5,01-10,0 km távolságra lerakással együtt kimaradó föld | 77.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 21-011-13 | Bazalt nagykocka burkolat elszállítása 5,01-10,0 km távolságra lerakással együtt | 406 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-5.1.2 | Kőlap burkolatok bontása, padlóburkolat kemény mészkőből, márványból, 6-10 cm vastagság között | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-003-0 | Ivóvíz bekötések épület falán át történő vízzáró kialakítása | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-000-3.2 | Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból légtelenítő akna födémének elbontása | 1.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-001-31.2.3-0133022 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, CCCM216 védőcső | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-000-0 | Vb. légtelenítő akna készítése, fedlappal, 1,5x1,5mx1,8m belmérettel, csőszerelés nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-001-0 | Meglévő légtelenítő akna eltömedékelése szemcsés anyaggal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53-006-0 | Kitámasztó betontömbök készítése | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 53-101-0 | Szivárgótest készítése tűzcsapokhoz 0,5m3/db bányakavicsból, geotextília lehatárolással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, hegesztett acél- és lemezcső, 40-149 mm külső Ø között üzemen kívüli gázvezeték elbontása a régészeti lelőhelynél, a vezeték végeinek lezárása betonnal elszállítással együtt | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-000-1.2.1 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, tokos öntöttvas és acélcső, 40-199 mm külső Ø között régészeti lelőhelyeknél | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-002-3.2-0013525 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 80 Öntöttvas karimás idom FF DN 80 L=/400 mm PN 16 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-002-3.3-0013527 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom FF DN 100 L=/500 mm 2db L=/1000 mm 1db | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-002-5.2.1.1-0147351 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 80 EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10-40, DN80/80, Cikksz.: T08/08B40 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 54-002-5.2.1.2-0147252 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 EURO-PURATOR - göv. F idom, karima-csővég átmenet, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, l=100cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 54-002-5.2.1.2-0147292 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 PURATOR - SG-PAM göv. QN idom, karimás talpas könyök, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.:QN10B16 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 54-002-5.2.1.2-0147352 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100/50, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 54-002-5.2.1.2-0147353 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100/100, Cikksz.: T10/10B16 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 54-005-5.1-0130231 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 25 x 2 mm, 300 m/tekercs, Csz.: 5996314278080 | 32.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 54-005-5.1-0130232 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 32 x 2 mm, 300 m/tekercs, Csz.: 5996314278073 | 31.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 54-005-5.1-0130233 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 40 x 2.4 mm, 200 m/tekercs, Csz.: 5996314273917 | 31.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 54-005-5.1-0130234 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 50 x 3 mm, 200 m/tekercs, Csz.: 5996314277786 | 48.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 54-005-5.2-0130238 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 90 x 5.4 mm, 100 m/tekercs, Csz.: 5996314207257 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 54-005-5.3-0130239 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 110 x 6.6 mm, 12 m/szál, Csz.: 5996314275867 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 54-005-5.4-0130241 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 125 mm PARTIUM '70, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 125 x 7.4 mm, 12 m/szál, Csz.: 5996314202184 | 242 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 54-005-6.4-0138735 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 125-140 mm között REHAU RAUGRIP ív PE 100-RC SDR 11/17 d 125 mm 15°, Csz.: 150075-001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 54-005-6.4-0138737 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 125-140 mm között REHAU RAUGRIP ív PE 100-RC SDR 11/17 d 125 mm 45°, Csz.: 150077-001 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 54-006-1.2.1-0120371 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10 DN 50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 54-006-1.2.1-0120373 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10 DN 80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 54-006-1.2.2-0120394 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 54-006-2.2-0130604 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 20 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 54-006-2.3-0130585 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 25 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 54-006-2.4-0130606 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 32 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 54-006-2.5-0130607 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 40 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 54-006-4.1.1-0154862 | Szerelvények kiegészítő elemei kézikerék felszerelése, DN 40-80 között Kézikerék tolózárhoz NÁ 65-80 GG Cikkszám: TZQK065 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 54-006-4.1.2-0154863 | Szerelvények kiegészítő elemei kézikerék felszerelése, DN 100-150 között Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám: TZQK100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 54-006-4.2.2 | Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 54-006-4.4-0158201 | Szerelvények kiegészítő elemei tolózárszekrény NORFOND GGG kerek tolózárszekrény, fedőfestéssel MTC RV d90, magasság 200 mm Cikkszám: NA009K | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 54-007-3.2.3 | Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 80-100 (vezeték)/DN 150 (védőcső) | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 54-007-4.1 | Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 54-009-1.1.2 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 32-50 között | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 54-009-1.1.4 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 80 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 54-009-1.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 54-009-1.2.2 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 150 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 54-009-2.1.1.7-0170400 | Karima felszerelése, hegeszthető toldatos karima, DN 100 méretig, DN 100 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 100 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 54-009-5.2 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények kötései, DN 20 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 54-009-5.3 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények kötései, DN 25 | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 54-009-5.4 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények kötései, DN 32 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 54-009-5.5 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények kötései, DN 40 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 54-010-5.1-0131221 | Csőmegfúrás, csőbéklyóval, DN 20 HAWLE univerzális megfúróbilincs menetes csatlakozással, D125x25, Csz.: 3500-1605-30 D25KPE bekötéshez | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 54-010-5.2-0131222 | Csőmegfúrás, csőbéklyóval, DN 25 HAWLE univerzális megfúróbilincs menetes csatlakozással, D125/32, Csz.: 3500-1607-30 D32KPE bekötéshez | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 54-010-5.3-0131223 | Csőmegfúrás, csőbéklyóval, DN 32 HAWLE univerzális megfúróbilincs menetes csatlakozással, acél, öntöttvas csőre, DN 80x5/4", Csz.: 3500-1609-30 D40KPE bekötéshez | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 54-010-5.4-0131224 | Csőmegfúrás, csőbéklyóval, DN 40 HAWLE univerzális megfúróbilincs menetes csatlakozással, acél, öntöttvas csőre, DN 80x6/4", Csz.: 3500-1611-30 D50KPE bekötéshez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 54-011-1.1-0921501 | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2 kg/db-ig Fix csőtartótámasz 2,00 kg/db-ig | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 242 | m | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 394.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 394.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 54-002-0 | Mosatócsonkos hegesztett (KO) T idom készítése és beszerelése a tolózáraknába DN80/100/150 méretben DN150/2"-os X idommal 2"-os golyós csappal DN50-es Storz kapoccsal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 54-005-1 | Multijoint idom beépítése tokos-karimás DN100 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 54-005-2 | Multijoint idom beépítése tokos-tokos DN80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 54-005-3 | Multijoint idom beépítése tokos-karimás DN80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-001-1.2 | Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 1.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-1.1 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-001-2.1 | Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal | 2030 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-001-1.2 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel | 0.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-010-11.1.3.1.2-0329776 | Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 20 WAVIN smartFIX külsőmenetes könyök 90° 20x3/4", FRKK9201 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-010-11.1.3.1.3-0329777 | Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 25 WAVIN smartFIX külsőmenetes könyök 90° 25x3/4", FRKK925 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-010-11.1.3.1.4-0246096 | Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 32 PIPELIFE PE szorítókötés belső menetes könyök 32 mm x 1" x 90°, PEWIG32X1"90U | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-010-11.1.3.1.5-0246098 | Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 40 PIPELIFE PE szorítókötés belső menetes könyök 40 mm x 3/2" x 90°, PEWIG40X3/2"90U | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.1.1 | Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig meglévő tűzcsap elbontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-001-6.3.2-0114743 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap OVENTROP Optiflex töltő-ürítő golyóscsap, DN20, 3/4", km, nyers sárgaréz szerelvényházzal, tömlőcsatlakozóval és menetes zárókupakkal, 103 33 16 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-6.4.2-0114744 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap OVENTROP Optiflex töltő-ürítő golyóscsap, DN25, 1", km, nyers sárgaréz szerelvényházzal, tömlőcsatlakozóval és menetes zárókupakkal, 103 33 08 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-6.5.1 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 töltő-ürítő golyóscsap 3db DN 40 töltő-ürítő golyóscsap 1db | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-021-11.2-0220311 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Nosztalgia földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1000 mm csőtakarással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0