## Záradék
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kelt: 2017 év február hó
Rajzszám: 8.3
A munka leírása:
Székesfehérvár, Arany J. u. csapadékvíz |  | Készítette :Juhász Péter
A költségvetésben lévő mennyiségek előirányzatok. Az ajánlatot adó köteles
azokat ellenőrizni, és meggyőződni a mennyiségek helyességéről.
A költségvetésben lévő anyagok, termékek, berendezések típusának megnevezése a
műszaki tartalom egyértelmű meghatározása érdekében történt. A beépítés során
a megadott típusok, vagy azokkal műszakilag egyenértékű termékek használhatók.
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-002-1.1 | Közúti híd gyalogos forgalomra | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-002-1.2.2 | Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-004-5.3 | Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, előirányzat | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, táblás | 951.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13-001-4.1 | Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m2 alapterületig | 144 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-017-3 | Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából | 378.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-001-0 | Szakfelügyeletek (Előirányzat!) E.ON Gázszolgáltató Zrt. 3 nap E.ON Áramszolgáltató Zrt. 3 nap Magyar Telekom Nyrt. 2 nap Axián Kft. 1 nap Fejérvíz ZRt. 2nap | 11 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-002-0 | Építmények (épületek, műtárgyak, vonalas létesítmények) földmunkát megelőző kitűzése műszerrel | 2 | nap | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-003-0 | Magyar Telekom távközlési alépítmény kiváltása a Bazilika előtt, tervezési díj, kivitelezési díj | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése az elkészült csapadékvíz csatornáról kamerás vizsgálat készítése, vizsgálati jegyzőkönyvvel, lejtés diagrammal, video felvétellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-021-1.1.1 | Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 109.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 328.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig | 54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 165.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 263.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 48.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 345.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 312.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 165.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 63.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21-011-11.8 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 42.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21-011-12 | Kitermelt talaj elszállítása 5,01-10,0 km távolságra | 63.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-000-1.1.1 | Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig tetőlefolyók bekötései | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-000-1.1.2 | Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között meglévő csapadékvíz csatorna | 112.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-000-4.1 | Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, 80 cm átmérővel | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-000-4.4 | Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, négyzet alaprajzú víznyelők, 50x50 cm belmérettel | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53-001-31.3.1.3-0131523 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4, KGEM160/3M-EN | 128.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 53-001-31.3.1.5-0131538 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 250x6,2x3000 mm SN4 , KGEM250/3MA | 29.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 53-001-31.3.2.1-0131543 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x7,7x3000 mm SN4, KGEM315/3MA | 232.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 53-001-32.1.1-0234301 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53-001-32.1.3-0234303 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53-001-32.1.3-0234364 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/110 mm, KGR160/110P | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 53-001-32.1.3-0234383 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 160 mm, KGU160P | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 53-001-32.1.3-0234784 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 160 mm, KGFP160 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 53-001-32.2.1-0234338 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel 315 mm/160 mm x 45°, KGEA315/160X45R | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 53-001-43.1.2.1-0130805 | Öntöttvas csapadékvíz állványcső beépítése, tokos kivitel, 2,00 m hosszú csövekből, 100 DN EURO-PURATOR SML tokos állványcső, kerek kivitel, DN 100, hossz: 2 m Cikksz.: 101039 | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 53-005-1.1.1-0645271 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig LEIER AFE 80/100 L KN beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, künet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS2114 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 53-005-8.2.1.1-0644070 | Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 80/60/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 53-005-10.1-0645261 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1817 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 53-005-22.2.1-0645413 | Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), LEIER V AFE 50/50 L CSE 300 víznyelő fenékelem (csatlakozó elemmel) fenékelem 50 cm magas: 1db fenékelem 80 cm magas: 16db homokfogós | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 53-005-22.2.2-0645391 | Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), középső elem 10-50 cm magas LEIER V AGY 50/10 L víznyelő akna gyűrű, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS4182 | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 53-005-22.2.2-0645392 | Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), középső elem 10-50 cm magas LEIER V AGY 50/25 L víznyelő akna gyűrű, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS3103 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 53-005-22.2.2-0645393 | Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), középső elem 10-50 cm magas LEIER V AGY 50/50 L víznyelő akna gyűrű, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS3102 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 53-007-5.1-0158208 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, fedőfestéssel TR500 d350, B125 terhelési osztály, magasság 30 mm Cikkszám: NA035BTR | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 53-007-5.3-0158214 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek csuklós, zárható fedlap kerettel, Neopren csillapítógyűrűvel, BRIO PKSRL d600, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm Csz: NA060DBRZ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 53-007-8.1.3-0413045 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 50/30 - 50/50 cm méret között ACO Multitop öntöttvas víznyelő rács és keret, íves, 500x500 mm, D 400 kN terhelési osztályra, Rend.szám: 67863 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 53-007-8.2.1-0645258 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, köralakú kivitel ø 600 méretben LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap , Cikkszám: HUTX1195 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 53-007-9-0412075 | Aknafedlap és víznyelőrács tartozékainak elhelyezése EURO-PURATOR - 250 mm magas horganyzott szennyfogó vödör szürkeöntvény víznyelőhöz, d=385 mm, Cikksz.: E8050 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 390.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 53-001-0 | Esővízfogadó tisztítóidom elhelyezése, szennyfogó kosárral öv. anyagból DN100/125x235mm | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 53-002-0 | K-1 jelű kábelakna elhelyezése, bazaltos fedlappal szállítással együtt | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 390.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-001-2.2 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-1.1 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-001-4.2 | Terméskő, ciklopkő burkolat bontása, betonágyazattal | 3.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-001-1.2 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel | 0.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.7.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, régészeti lelőhelynél lévő elektromos kábel | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-5.1.2.1.1-0222401 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig PIPELIFE PE kábelvédő cső, 32 x 2 mm/300 m, PE-T032300F | 340 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0